## Bericht
Projektangaben
Projektbezeichnung: | ,
Projektnummer: |  |  |  | Projektleiter:
Betreiber / Investor: |  |  |  | MWSt. Pflicht | nicht MWSt. pflichtig
Bemerkungen:
Netzbetreiber:
Wirtschaftlichkeitsberechnung | [6 empty] | Version Swissolar: V2.4
Kennzahlen PV- Anlage |  |  |  | Kennzahlen PV- Anlage und Batteriespeicher
[5 empty] | PVA und Batterie | nur Batterie
kWh-Kosten (Gestehungskosten) | -- | CHF/kWh |  | kWh-Kosten (Gestehungskosten) | -- | -- | CHF/kWh
Payback (dyn. Amortisationsrechnung) | -- | Jahre |  | Payback (dyn. Amortisationsrechnung) | -- | -- | Jahre
Kapitalbarwert (NPV mit Annuität) | -- | CHF |  | Kapitalbarwert (NPV mit Annuität) | #NAME? | 0 | CHF
Projektrendite (Project IRR) | -- | % |  | Projektrendite (Project IRR) | -- | -- | %
Eigenkapitalrendite (Equity IRR) | #N/A | % |  | Eigenkapitalrendite (Equity IRR) | #NAME? | #NAME? | %
Durchschnittswerte PV- Anlage |  |  |  | Durchschnittswerte Batteriespeicher
Ø Jahresenergieertrag |  | 0 | kWh/Jahr | Ø eingelagerte Energie |  | 0 | kWh/Jahr
davon Ø Eigenverbrauch ZEV oder vZEV |  | 0 | kWh/Jahr | Ø Stromverkauf ZEV |  | 0 | CHF/Jahr
davon Ø Abnahmevergütung |  | 0 | kWh/Jahr | Ø ZEV Verkauf Batterieleistung |  | 0 | CHF/Jahr
davon Ø an LEG |  | 0 | kWh/Jahr | Ø Kosten eingelagerte Energie (zum Tarif Abnahmevergütung) |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Abnahmevergütung |  | 0 | CHF/Jahr | Ø Unterhaltsaufwand und Ersatz |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Stromverkauf ZEV |  | 0 | CHF/Jahr | Ø MWST-Vorsteuer (Unterhalt und Ersatz Batteriespeicher) |  | 0 | CHF/Jahr
Ø ZEV Verkauf Leistung |  | 0 | CHF/Jahr | Ø Eigenkapitalkosten |  | 0 | CHF/Jahr
Ø ZEV Abrechnungsgebühren |  | 0 | CHF/Jahr | Ø Fremdkapitalkosten |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Stromverkauf LEG (inkl. Abrechnungsgebühr) |  | 0 | CHF/Jahr | Ø Nettoertrag Batteriespeicher |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Betriebs- und Abrechnungskosten ZEV |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Betriebs- und Abrechnungskosten LEG |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Unterhaltsaufwand |  | 0 | CHF/Jahr
Ø MWST-Umsatzsteuer (Abnahmevergütung) |  | 0 | CHF/Jahr
Ø MWST-Vorsteuer (Unterhaltskosten) |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Eigenkapitalkosten |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Fremdkapitalkosten |  | 0 | CHF/Jahr
Ø Nettoertrag PV- Anlage |  | 0 | CHF/Jahr | Teuerungsrate (für Tarife und Unterhaltskosten) |  | 0.5 | %/Jahr
Anlagedaten
Anlagekategorie | Dach angebaut
Inbetriebnahmejahr | #NAME? |  |  | Anlagelebensdauer | 30 | Jahre
Anlagenennleistung (STC) | 0 | kW |  | Fläche PV- Anlage |  | m2
spez. Jahresenergieertrag | 1000 | kWh/kW |  | Degradation | 0.4 | %/Jahr (der Anfangsleistung)
Jahresenergieverbrauch | 0 | kWh |  | Kapazität Batteriespeicher | 0 | kWh
direkter Eigenverbrauchsanteil PV- Anlage | 0 | % |  | Lebensdauer Batteriespeicher | 15 | Jahre
Eigenverbrauchsanteil mit Batteriespeicher | 20 | % |  | Degradation Batteriespeicher | 1.3333 | % / Jahr
Investitionskosten und Förderung
Investition PV- Anlage (exkl. MWSt.) | 0 |  |  | Investition Batteriespeicher (exkl. MWSt.) | 0
Investition ZEV (exkl. MWSt.) | 0 |  |  | Sonstige Aufwände Batterie (exkl. MWSt.) | 0
sonstige Investitionen PVA (exkl. MWSt.) | 0
Abzug Funktion Gebäudehülle (exkl. MWSt.) | 0 |  |  | Wert Funktion Notstrom | 0
MWSt. Investitionskosten PVA | 0 |  |  | MWSt. Investitionskosten Batterie | 0
Investition PVA für Wirtschaftlichkeit | 0 |  |  | Investition Batterie für Wirtschaftlichkeit | 0
Funktion Gebäudehülle | 0
direkte Förderung | 0
Einmalvergütung (EIV) | 0
Fassadenbonus (FB) | 0
Höhenbonus (HB) | 0
Parkflächenbonus (PB) | 0 |  |  | Förderung Batteriespeicher | 0
Total Fördergelder | 0 |  |  | Total Fördergelder Batterie | 0
Auszahlungsfrist EIV und Boni | 1
Steuereinsparungen | 0
Investition PVA netto | 0 |  |  | Investition Batterie netto | 0
Kapitalstruktur
|  |  |  | Zinssatz: |  | Laufzeit:
Eigenkapital PVA | 0 |  |  | 0 | % | 30 | Jahre
Fremdkapital 1 PVA | 0 |  |  | 0 | % | 0 | Jahre
Fremdkapital 2 PVA | 0 |  |  | 0 | % | 0 | Jahre
Eigenkapital Batterie | 0 |  |  | 0 | % | 15 | Jahre
Fremdkapital Batterie | 0 |  |  | 0 | % | 0 | Jahre
Betriebs- und Unterhaltsaufwand (alle Angaben inkl. MWSt.) |  |  |  | Stromtarife
Unterhaltskosten und Periodizität
Ø Unterhaltskosten PV- Anlage | 0 | CHF/kWh |  | Abnahmevergütung
Kontrollgänge | 0 | 5 | Jahre | Abnahmevergütung Energie (inkl. MWSt.) |  | 0.06 | CHF/kWh
Audits / Sicherheitsnachweise | 0 | 20 | Jahre | Herkunftsnachweis (HKN) (inkl. MWSt.) |  | 0.02 | CHF/kWh
Überwachung | 0 | 1 | Jahre | Abnahmevergütung (inkl. MWSt.) |  | 0.08 | CHF/kWh
Administration | 0 | 1 | Jahre
Datenverbindung | 0 | 1 | Jahre | Eigenverbrauch in ZEV
Versicherung | 0 | 1 | Jahre
Reparaturen | 0 | 8 | Jahre | PV- Stromtarif ZEV (inkl. MWSt.) |  | 0.232 | CHF/kWh
Reinigung Anlage | 0 | 8 | Jahre | PV- Leistungstarif ZEV (inkl. MWSt.) |  | 1.5 | CHF/kW/Monat
Grünbewuchs Pflege | 0 | 1 | Jahre | Abrechnungskosten ZEV (inkl. MWSt.) |  | 0 | CHF/kWh
Transformator | 0 | 1 | Jahre | Grundkosten Abrechnung ZEV Teilnehmer (inkl. MWSt.) |  | 8 | CHF/Monat
Dach- / Raummiete | 0 | 1 | Jahre
Wechselrichteraustausch | 0 | 16 | Jahre | Lokale Elektrizitätsgemeinschaft LEG
Nutzung der Netzebnenen NE 7
Ø Unterhaltskosten Batteriespeicher | 0 | CHF/kWh |  | PV- Stromtarif LEG (inkl. MWSt.) |  | 0.096667 | CHF/kWh
Unterhaltskosten Batteriespeicher | 0 | 1 | Jahre | Abrechnungskosten LEG (inkl. MWSt.) |  | 0.015 | CHF/kWh
Ersatz Batteriespeicher | 0 | 16 | Jahre | Tarif LEG Total (inkl. MWSt.) |  | 0.096667 | CHF/kWh
Betriebskosten ZEV (Admin und Abrechnung) | 0 | 1 | Jahre
Betriebskosten LEG (Admin und Abrechnung) | 0 | 1 | Jahre

## Details
Projektangaben
Projektbezeichnung: | ,
Projektnummer: |  |  |  | Projektleiter:
Betreiber: |  |  |  | MWSt. Pflicht |  | nicht MWSt. pflichtig
Geldflussplan PV- Anlage (ohne Batteriespeicher)
Sensitivitätsanalyse der Projektrendite ohne Batteriespeicher
Abnahmevergütung
|  |  | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
|  |  | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.6
Investitionskosten PV- Anlage | 120% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 110% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 100% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 90% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 80% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Teuerung auf Energie und Unterhaltskosten
|  |  | 0% | 0.5% | 1% | 2% | 3%
Lebensdauer | 25 |  | -- | -- | -- | -- | --
| 30 |  | -- | -- | -- | -- | --
| 35 |  | -- | -- | -- | -- | --
| 40 |  | -- | -- | -- | -- | --
PV- Stromtarif ZEV (inkl. MWSt.)
|  |  | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
|  |  | 18.56 | 20.88 | 23.2 | 25.52 | 27.84
Eigenverbrauch ohne Batteriespeicher | 0% |  | -- | -- | -- | -- | --
| 0% |  | -- | -- | -- | -- | --
| 0% |  | -- | -- | -- | -- | --
| 5% |  | -- | -- | -- | -- | --
| 10% |  | -- | -- | -- | -- | --
Sensitivitätsanalyse der Projektrendite PV- Anlage mit Batteriespeicher
PV- Stromtarif ZEV (inkl. MWSt.)
|  |  | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
|  |  | 18.56 | 20.88 | 23.2 | 25.52 | 27.84
Investitionskosten Batteriespeicher | 120% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 110% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 100% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 90% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 80% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Sensitivitätsanalyse der Projektrendite nur Batteriespeicher
PV- Stromtarif ZEV (inkl. MWSt.)
|  |  | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
|  |  | 18.56 | 20.88 | 23.2 | 25.52 | 27.84
Investitionskosten Batteriespeicher | 120% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 110% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 100% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 90% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
| 80% | 0 | -- | -- | -- | -- | --

## Eingaben
Eingaben Wirtschaftlichkeitsberechnung | Mindestens notwendige Definitionen für eine Berechnung | [6 empty] | HS Defaultwert 1 | HS Defaultwert 2 | HS Minimalwert | HS Maximalwert |  | gewähltes Beispiel |  |  | Beispiel 1 |  |  | Beispiel 2 |  |  | Beispiel 3 |  |  | Beispiel 4 |  |  | Beispiel 5 |  |  | Beispiel 6 |  |  | Beispiel 7 |  |  | Beispiel 8 |  |  |  | HS Sensitivitätsanalyse
[13 empty] | Aktivierung Debug Modus mit Beispielen | NEIN |  |  | Beispiel 1 |  |  | Beispiel 2 |  |  | Beispiel 3 |  |  | Beispiel 4 |  |  | Beispiel 5 |  |  | Beispiel 6 |  |  | Beispiel 7 |  |  | Beispiel 8
Projektangaben | [12 empty] | Auswahl vom Beispiel | Beispiel 4 |  |  |  | Beispiel 1 |  |  | Beispiel 2 |  |  | Beispiel 3 |  |  | Beispiel 4 |  |  | Beispiel 5 |  |  | Beispiel 6 |  |  | Beispiel 7 |  |  | Beispiel 8
Betreiber / Investor
MWSt. pflichtig | nicht MWSt. pflichtig |  |  |  | 8.1 | % MWSt.
Standort
Projektbezeichnung
Projektnummer
Projektleiter
Netzbetreiber
Bemerkungen | [15 empty] | Dachsanierung Schrägdach 10 kWp mit Speicher, ohne ZEV, ohne LEG |  |  | Dachsanierung Schrägdach 10 kWp ohne Speicher, ohne ZEV, ohne LEG |  |  | Flachdach 90 kWp mit Speicher, ohne ZEV, ohne LEG |  |  | Flachdach 90 kWp ohne Speicher, mit ZEV, ohne LEG |  |  | Flachdach 90 kWp mit Speicher, mit ZEV, mit LEG
Teuerungsrate | 0.5 | 0.5 | %/Jahr | (Wird angewendet auf alle jährlichen Einnahmen und Ausgaben) |  |  |  | 0.5
| Eingabewert | Rechenwert | [37 empty] | Beschreibung des vorgeschlagenen Rechenwertes
Anlagedaten PVA |  |  |  | Hilfsberechnung über Modulleistung | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [25 empty] | Sensitivitätsanalyse Laufzeit und Teuerung [%]
Anlagekategorie | Dach angebaut |  |  | Anzahl | Leistung (Wp) | (Resultat wird als Rechenwert für die Anlagenleistung übernommen) | [6 empty] | Dach Angebaut | #NAME? | #NAME? | Dach Angebaut |  |  | Dach Integriert |  |  | Dach Angebaut |  |  | Dach Angebaut |  |  | Dach Angebaut
Anlagenennleistung |  | 0 | kWp |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 90.16 |  |  | 90.16 |  |  | 90.16 | [12 empty] | Projektrendite ohne Batterie in %
Fläche PV- Anlage |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 50 | [20 empty] | Fläche wird berechnet mit 240 W/m2 |  |  |  | Teuerung auf Energie und Unterhaltskosten [%]
Inbetriebnahmejahr |  | #NAME? | [5 empty] | 2026 |  | 2022 | 2100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [24 empty] | immer aktuelles Jahr |  |  | -- | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3
Anlagenlebensdauer |  | 30 | Jahre |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 45 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | [11 empty] | Fixe Annahme von 30 Jahren gemäss Erfahrungswerten | Laufzeit [Jahre] |  | 25 | -- | -- | -- | -- | --
spez. Jahresenergieertrag |  | 1000 | kWh/kWp | (Im 1. Betriebsjahr) |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 950 |  |  | 950 |  |  | 950 |  |  | 950 |  |  | 950 | [11 empty] | durchschnittlicher spez. Jahresertrag von 1'000 kWh/kWp ohne Berücksichtigung von Standort, Ausrichtung, Neigung und Verschattung |  |  | 30 | -- | -- | -- | -- | --
Jahresenergieertrag |  | 0 | kWh | (Im 1. Betriebsjahr) | [38 empty] | 35 | -- | -- | -- | -- | --
Degradation |  | 0.4 | %/Jahr |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [11 empty] | Entspricht einer Degradation von 10 % in 25 Jahren und liegt im Bereich der Angaben der Modulhersteller (Leistungsgarantie) |  |  | 40 | -- | -- | -- | -- | --
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Anlagedaten Batteriespeicher | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [25 empty] | Sensitivitätsanalyse Eigenverbrauch und Zuschlag Tarif externer Energiebezug
Batteriespeicher vorhanden | JA | JA | [5 empty] | JA | NEIN |  |  |  | NEIN | #NAME? | #NAME? | JA |  |  | NEIN |  |  | JA |  |  | NEIN |  |  | JA
Speichertechnologie | Lithium-Ionen LFP | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Lithium-Ionen LFP | [5 empty] | Lithium-Ionen LFP
Speicherkapazität |  | 0 | kWh | (Nutzkapazität im Inbetriebnahmejahr) |  |  |  | 0 |  | 0 | 100000 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10 | [5 empty] | 105 | [17 empty] | Der kleinere Wert von 1/1'000 der Jahresproduktion oder 1/1'000 des Jahresenergiebedarfs | Projektrendite ohne Batterie in % |  |  | ersetzter Bezugstarif / PV- Stromtarif ZEV [CHF/kWh]
Wirkungsgrad des Speichers |  | #NAME? | % | (typische Werte von Lithium- Ionen Speicher liegen zwischen 85 - 95%) |  |  |  | 90 |  | 0 | 100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | 88 | [17 empty] | Es wird ein Wert in der Mitte des typischen Bereiches verwendet |  |  |  | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
Speicherlebensdauer |  | #NAME? |  | (typische Werte von Lithium- Ionen Speicher liegen zwischen 10 - 20 Jahren) |  |  |  | 15 |  | 0 | 30 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | 14 | [17 empty] | Es wird ein Wert in der Mitte des typischen Bereiches verwendet |  |  | -- | 0.1856 | 0.2088 | 0.232 | 0.2552 | 0.2784
Degradation |  | #NAME? | % / Jahr | (Meist wird von 20% Degradation während der Lebensdauer ausgegangen) |  |  |  | 1.3333 |  | 0 | 10 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Es wird mit einer Reduktion der Batteriekapazität von 20% innerhalb der Lebensdauer gerechnet | Eigenverbrauch [%] |  | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Eigenverbrauchsanteil mit Batterie |  | 20 | % |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 45 | [5 empty] | 70 | [17 empty] | Es wird mit einer durchschnittlichen Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils um 20% gerechnet, was im Wohnbereich ein zu erwartender Wert ist |  |  | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Erhöhung Eigenverbrauchsanteil mit Batterie |  | #NAME? | % |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [24 empty] | Wird berechnet aus der Differenz zwischen Eigenverbrauchsanteils mit Batterie und Eigenverbrauchsanteil am Ort der Produktion |  |  | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Reduktion der Summe der Leistungsspitzen pro Jahr |  | 30 | % | (Durch Batteriespeicher reduzierte, abrechnungsrelevante Leistungsspitzen pro Monat über ein Jahr aufsummiert) |  |  |  | 30 |  | 0 | 100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 50 | [5 empty] | 40 | [17 empty] | Es wird mit einer durchschnittlichen Reduktion der Summe der monatlichen Leistungsspitzen für ein Jahr von 30% gerechnet |  |  | 5 | -- | -- | -- | -- | --
[43 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | --
Verbrauchsdaten | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Jahresenergieverbrauch |  | 0 | kWh | (Jahresenergieverbrauch aller Solarstromkonsumenten exkl LEG) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 70000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 | [11 empty] | Es wird von einem Deckungsgrad von 100% ausgegangen, d.h. der Gesamtverbrauch entspricht der Gesamtproduktion | Sensitivitätsanalyse Kosten
Summe der Leistungsspitzen aller Monate |  | 0 | kW | (Abrechnungsrelevante Leistungsspitzen pro Monat über ein Jahr aufsummiert) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 60 |  |  | 60 |  |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [11 empty] | Es wird der mittlere stündliche Energiebedarf ermittelt und mit dem Faktor 10 multipliziert. Dieser Wert wird für jeden Monat als Leistungsspitze angenommen
[41 empty] | Projektrendite ohne Batterie in % |  |  | Abnahmevergütung [CHF/kWh]
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [28 empty] | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
ZEV oder vZEV | JA | JA |  | (Das Praxismodell VNB kann ohne ZEV gerechnet werden) |  |  |  | JA | NEIN |  |  |  | JA | #NAME? | #NAME? | NEIN |  |  | NEIN |  |  | NEIN |  |  | JA |  |  | JA
Anzahl separat gemessene Teilnehmer ZEV |  | 0 | Teilnehmer | (Anzahl der Verbraucher, welche am Eigenverbrauch am Ort der Produktion teilnehmen) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 | #NAME? | #NAME? | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 40 |  |  | 40 | [11 empty] | Es wird pro 5'000 kWh ein Verbraucher angenommen. |  |  | -- | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.088 | 0.096
Eigenverbrauch am Ort der Produktion |  |  |  | (Es wird mit einem mittleren gewichteten Eigenverbrauchstarif gerechnet) | [36 empty] | Investitions-kosten PV- Anlage [CHF] | 120% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Reduktion der Leistungsspitzen pro Jahr |  | 0 | % | (Reduktion der abrechnungsrelevanten Leistungsspitzen pro Monat über ein Jahr aufsummiert) |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | Es wird von einer mittleren Reduktion der Leistungsspitze von 0% ausgegangen (orientiert an einem Deckungsgrad von ca. 10%) |  | 110% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Eigenverbrauchsanteil ZEV oder vZEV in % |  | 0 | % | (konstant über die Lebensdauer) |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 25 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 55 | [11 empty] | Der Wert wird anhand einer Fittingkurve für ein Wohnhausprofil aus dem Deckungsgrad berechnet |  | 100% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Eigenverbrauchsanteil ZEV oder vZEV in kWh |  | 0 | kWh/Jahr | (Ø Eigenverbrauch pro Jahr über Anlagenlebensdauer) | [37 empty] | 90% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
PV- Stromtarif ZEV |  | 0.232 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) | (für Praxismodell Stromtarif VNB abzgl. Dienstleistungsgebühren) aktuelle Stromtarife: https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ |  |  | 0.232 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.33 |  |  | 0.33 |  |  | 0.3 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 | [11 empty] | Für Anlagen ohne ZEV wird der Median des Strompreises H4 Total (Mai / 2025) von https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ verwendet. Für den internen Stromverkauf in der ZEV wird 80% davon abzgl. den Abrechnungskosten ZEV verwendet. |  | 80% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Leistungstarif ZEV |  | 1.5 | CHF/kW/Monat | (inkl. MWSt.) |  |  |  | 1.5 |  | 0 | 100 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.5 |  |  | 6 |  |  | 6 | [11 empty] | Für Verbraucher > 50MWh Verbrauch pro Jahr wird ein Leistungstarif von 10 CHF/kW verwendet, für kleinere Verbraucher 1.50 CHF/kW
Tariffestlegung basierend auf Stromprodukt |  |  |  | (Angaben zum Stromprodukt für die Festlegung ersetzter Bezugstarif bzw. PV- Stromtarif ZEV) | [8 empty] | Stromprodukt G1 | #NAME? | #NAME? | Strom Privat Basic |  |  | Strom Privat Basic |  |  | Stromprodukt G1 |  |  | Stromprodukt G1 |  |  | Stromprodukt G1
Abrechnungskosten ZEV (pro kWh Eigenverbrauch) |  | 0 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) | (Einnahmen für die Abrechnung des Solarstroms in der ZEV) |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [24 empty] | Es werden keine Abrechnungskosten pro kWh verwendet, sondern eine Grundgebühr | Sensitivitätsanalyse Batteriespeicher
Grundkosten Abrechnung ZEV pro Teilnehmer |  | 8 | CHF/Monat | (inkl. MWSt.) | (Einnahmen für die Abrechnung der ZEV pro Teilnehmer) |  |  | 8 | 0 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [9 empty] | 6 |  |  | 6 | [11 empty] | Es können 80% des Grundpreises EVU der einzelnen Teilnehmer verrechnet werden. Es wird von einem Grundpreis von 10 CHF/Monat ausgegangen
Hilfsrechnung Betriebskosten ZEV |  | CHF/Monat/Teilnehmer |  | 0 | CHF/Jahr | [7 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [24 empty] | Es werden keine Annahmen für die Betriebskosten der ZEV berechnet.
Betriebskosten ZEV (Administration und Abrechnung) |  | 0 | CHF/Jahr | (inkl. MWSt.) | (wird als Rechenwert Betriebskosten ZEV übernommen) |  |  | 0 |  |  |  |  | 2160 | #NAME? | #NAME? | [9 empty] | 2160 |  |  | 2160
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [25 empty] | Projektrendite mit Batterie in % |  |  | ersetzter Bezugstarif / PV- Stromtarif ZEV [CHF/kWh]
Lokale Elektrizitätsgemeinschaft |  |  |  | (Es wird mit einem mittleren gewichteten LEG Tarif gerechnet) | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [28 empty] | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
LEG | JA | JA | [5 empty] | JA | NEIN |  |  |  | NEIN | #NAME? | #NAME? | NEIN |  |  | NEIN |  |  | NEIN |  |  | NEIN |  |  | JA | [14 empty] | -- | 0.1856 | 0.2088 | 0.232 | 0.2552 | 0.2784
Nutzung der Netzebenen | NE 7 | NE 7 |  | (Der Abschlag auf die Netzkosten ist abhängig davon, wieviele Netzebenen genutzt werden) | [8 empty] | NE 5 & 7 | #NAME? | #NAME? | NE 5 & 7 |  |  | NE 5 & 7 |  |  | NE 5 & 7 |  |  | NE 5 & 7 |  |  | NE 5 & 7 | [12 empty] | Investitions-kosten Batterie-speicher [CHF] | 120% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Anteil Solarstrom an LEG in % |  | 80 | % | (konstant über die Lebensdauer) |  |  |  | 80 |  | 0 | 80 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [24 empty] | Der Defaultwert wird so berechnet, dass der komplette Überschuss (ohne Eigenverbrauch und Eigenverbrauch Batterie) in der LEG verkauft wird. |  | 110% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Anteil Solarstrom an LEG in kWh |  | 0 | kWh | (Ø Eigenverbrauch pro Jahr über Anlagenlebensdauer) | [37 empty] | 100% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
PV- Stromtarif LEG inkl. Abrechnung |  | 0.096667 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) | (Energiekosten für den Verbraucher in der LEG exkl. Netzkosten des VNB) |  |  | 0.096667 | 0 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | Als PV- Stromtarif in der LEG wird 1/3 des Strompreisees H4 Total (Mai / 2025) von https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ verwendet. |  | 90% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
Abrechnungskosten LEG |  | 0.015 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) | (Aufwand für die Abrechung der LEG (Einnahmen)) |  |  | 0.015 | 0 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | 0.02 | [11 empty] | Für die Abrechnungskosten der LEG werden 1.5 Rp./kWh angenommen. |  | 80% | 0 | -- | -- | -- | -- | --
PV-Stromtarif LEG exkl. Abrechnung |  | 0.081667 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) |  |  |  | 0.081667 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | Hilfsberechnung Betriebskosten über Kosten pro kWh | [37 empty] | Projektrendite nur Batterie in % |  |  | ersetzter Bezugstarif / PV- Stromtarif ZEV [CHF/kWh]
|  |  | Betriebskosten LEG |  | Solarstrom an LEG |  | (Resultat wird als Rechenwert für die Betriebskosten LEG übernommen) | [36 empty] | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
|  |  |  | CHF/kWh | 0 | kWh | 0 | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [27 empty] | -- | 0.1856 | 0.2088 | 0.232 | 0.2552 | 0.2784
Betriebskosten LEG (Administration und Abrechnung) |  | 0 | CHF/Jahr | (inkl. MWSt.) | (wird als Rechenwert Betriebskosten LEG übernommen) |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | 430 | [11 empty] | Es werden keine Annahmen für die Betriebskosten der LEG berechnet. | Investitions-kosten Batterie-speicher [CHF] | 120% | 0
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [26 empty] | 110% | 0
Abnahmevergütung |  |  |  | (Es wird mit einer mittleren gewichteten Abnahmevergütung gerechnet) | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [26 empty] | 100% | 0
Anteil Solarstrom mit Abnahmevergütung in % |  | 20 | % | (konstant über Lebensdauer) | [37 empty] | 90% | 0
Anteil Solarstrom mit Abnahmevergütung in kWh |  | 0 | kWh | (Ø Anteil Solarstrom mit Abnahmevergütung pro Jahr über Anlagenlebensdauer) | [37 empty] | 80% | 0
Abnahmevergütung Energie |  | 0.06 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) | aktuelle Tarife Abnahmevergütung: https://www.pvtarif.ch |  |  | 0.06 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 | [11 empty] | Die Abnahmevergütung ist orts- und leistungsabhängig, es wird eine Mindestvergütung angenommen
Herkunftsnachweis (HKN) |  | 0.02 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.03 | [11 empty] | Der Herkunftsnachweis ist orts- und leistungsabhängig, es wird ein Mindest-HKN-Tarif angenommen
Abnahmevergütung Total |  | 0.08 | CHF/kWh | (inkl. MWSt.) |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Förderung |  |  |  | (aktuelle Berechnung der Fördermittel über Tarifrechner von Pronovo) | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Einmalvergütung (EIV) PVA |  | 0 | CHF | https://pronovo.ch/de/services/tarifrechner/ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 3603 |  |  | 4004 |  |  | 28850 |  |  | 28850 |  |  | 28850 | [11 empty] | Es wird keine Förderung automatisch berechnet, es ist der Tarifrechner von Pronovo zu verwenden.
Fassadenbonus (FB) PVA |  | 0 | CHF |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Höhenbonus (HB) PVA |  | 0 | CHF |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Parkflächenbonus (PB) PVA |  | 0 | CHF |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Zahlungsfrist EIV, FB, HB und PB PVA |  | 1 | Jahre | (wird nur für die Förderungen von Pronovo berücksichtigt) |  |  |  | 1 |  | 1 | 29 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
sonstige Förderung PVA |  | 0 | CHF | (wird direkt den Investitionskosten abgezogen) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1500 |  |  | 2000
Steuereinsparungen PVA |  | 0 | CHF | (Bei Privaten 20% der Investitionskosten nach Abzug Förderung; wird direkt den Investitionskosten abgezogen) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1000
Förderung Batteriespeicher |  | 0 | CHF | (wird direkt den Investitionskosten abgezogen) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Investition und Kapitalstruktur PVA | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Investitionssumme PVA |  | #NAME? | CHF | (exkl. MWSt.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 22000 |  |  | 35000 |  |  | 160000 | [17 empty] | Es wird der Preis aus der Preisbeobachtungsstudie 2024 berechnet. Das ist der mittlere Preis für eine Aufdachanlage.
Investitionskosten ZEV |  | 0 | CHF |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | [8 empty] | 40000 |  |  | 40000 | [11 empty] | Es wird kein Rechenwert für die Kosten für "Investitionskosten ZEV" vorgeschlagen
Sonstige Aufwände PVA |  | 0 | CHF |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | 15000 | [17 empty] | Es werden keine Angaben zu den zusätzlichen Kosten der PVA gemacht.
Wert Funktion Gebäudehülle |  | 0 | CHF/m2 | (Sowieso- Kosten, exkl. MWSt.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 50 | [20 empty] | Es werden keine Annahmen für die Funktion der Gebäudehülle gemacht.
Abzug Funktion Gebäudehülle |  | 0 | CHF | [9 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
MWSt. Investitionskosten |  | 0 | CHF | [9 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
relevante Investitionskosten PVA |  | #NAME? | CHF | (Investitionssumme abzgl. Sowieso- Kosten) | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Investition netto PVA (abzgl. Förderung) |  | 0 | CHF | (abzgl. Fördergelder und Einsparungen) | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Zinssatz [%] | Laufzeit [Jahre] | Rechenwert Zinssatz [%] | Rechenwert Laufzeit [Jahre] | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Eigenkapital PVA |  | 0 | CHF |  |  | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Fremdkapital 1 PVA |  | 0 | CHF |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10000 | 1 | 10 | 15000 | 1.5 | 15
Fremdkapital 2 PVA |  | 0 | CHF |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Investition und Kapitalstruktur Batterie | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Investitionssumme Batterie |  | #NAME? | CHF | (exkl. MWSt.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 5000 | [5 empty] | 50000 | [17 empty] | Der Defaultwert wird mit durchschnittlichen Kosten von 700 CHF/kWh berechnet.
Sonstige Aufwände Batterie |  | 0 | CHF |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2000 | [5 empty] | 6000 | [17 empty] | Es werden keine Angaben zu den zusätzlichen Kosten für den Batteriespeicher gemacht.
Wert Funktion Notstrom |  | 0 | CHF | (Abzug für die Funktion Notstrom zur Wirtschaftlichkeitsberechnung, exkl. MWSt.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1000 | [23 empty] | Es werden keine Abzüge für den Wert der Notstromfunktion vorgeschlagen.
MWSt. Investitionskosten Batterie |  | 0 | CHF | [9 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
relevante Investitionskosten Batterie |  | #NAME? | CHF | (Investitionssumme abzgl. Sowieso- Kosten) | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Investition netto Batterie |  | 0 | CHF | (abzgl. Fördergelder und Einsparungen) | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Zinssatz [%] | Laufzeit [Jahre] | Rechenwert Zinssatz [%] | Rechenwert Laufzeit [Jahre] | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Eigenkapital Batterie |  | 0 | CHF | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Fremdkapital Batterie |  | 0 | CHF |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Betriebs und Unterhaltskosten PV- Anlage | (alle Angaben inkl. MWSt.) | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Berechnungsart | Wartungstabelle |  |  | Bei Anlagen <30 kWp Defaultwerte ungültig | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
spez. Unterhaltskosten |  | 0 | CHF/kWh |  |  |  |  | #DIV/0! | 0.03 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Betrag |  |  | Intervall | Rechenwert | [6 empty] | Lebensdauerkosten | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Kontrollgänge |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 500 | 10 |  | 500 | 10 |  | 1200 | 2 |  | 1200 | 2 |  | 1200 | 2 | [10 empty] | Es wird mit Kontrollgängen alle 5 Jahre gerechnet. Die Kosten werden mit einer Pauschale von 800 CHF + 2 ‰ der Investitionssumme kalkuliert.
Audits / Sicherheitsnachweise |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 20 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Die Nachkontrollen werden üblicherweise für das ganze Gebäude gemacht. Es resultieren keine Zusatzkosten für die PVA.
Überwachung |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 800 | 1 |  | 800 | 1 |  | 800 | 1 | [10 empty] | Die jährlichen Kosten für die Überwachung werden mit einer Grundgebühr von 60 CHF und 2 CHF/kWp berechnet.
Administration |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 1 |  | 1000 | 1 |  | 1000 | 1 | [10 empty] | Die jährlichen Kosten für die Administration werden mit einer Grundgebühr von 90 CHF und 2 CHF/kWp berechnet.
Datenverbindung |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Es wird mit jährlichen Kosten von 10 CHF/Monat gerechnet.
Versicherung |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [24 empty] | Es wird mit jährlichen Kosten von 3.2 ‰ der Investitionskosten kalkuliert
Reparaturen |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 8 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1000 | 5 |  | 1000 | 5 |  | 1400 | 2 |  | 1400 | 2 |  | 1400 | 2 | [10 empty] | Es wird mit Reparaturen alle 5 Jahre gerechnet. Die Kosten werden mit einer Pauschale von 1'200 CHF + 1 ‰ der Investitionssumme kalkuliert.
Reinigung Anlage |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 8 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 2500 | 5 |  | 2500 | 5 |  | 2500 | 5 | [10 empty] | Es wird mit einer Reinigung alle 10 Jahre gerechnet. Die Kosten werden mit einer Pauschale von 1'000 CHF + 3 CHF/m2 Modulfläche kalkuliert.
Grünbewuchs Pflege |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 1300 | 1 |  | 1300 | 1 |  | 1300 | 1 | [10 empty] | Es wird mit keiner jährlichen Gründachpflege gerechnet. Die Kosten werden bei einem Gründach oft mit einer Pauschale von 500 CHF + 3 CHF/m2 Modulfläche kalkuliert.
Transformator |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Es werden keine Defaultwerte Trafokosten vorgeschlagen
Dach- / Raummiete |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Es werden keine Defaultwerte Mietkosten vorgeschlagen
Wechselrichteraustausch |  | #NAME? | CHF |  | #NAME? | Jahre |  | 0 | 16 | 1 | 30 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [11 empty] | Es wird mit einem Wechselrichterersatz in der Mitte der Lebensdauer kalkuliert. Die Kosten werden mit einer Pauschale von 500 CHF + 150 CHF/kWp berechnet.
Durchschnittliche Kosten nach Unterhaltstabelle |  | 0 | CHF/kWh |  |  |  | (Teuerung berücksichtigt, exkl. Batterie) | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[13 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Betriebs und Unterhaltskosten Batteriespeicher
Unterhaltskosten Batteriespeicher |  | 0 | CHF |  | 1 | Jahre |  | 0 | 1 | 1 | 15
Ersatz Batteriespeicher |  | 0 | CHF |  | 16 | Jahre (Wenn Kosten eingetragen wird die Speicherlebensdauer verlängert) |  | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 | 20000 | #NAME? | #NAME? | 3000 |  |  | 0 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | [11 empty] | Es wird mit dem Ersatz des Batteriespeichers nach der Lebensdauer gerechnet. Die Kosten betragen 70% der Investitionskosten des ersten Batteriespeichers.
Durchschnittliche Kosten nach Unterhaltstabelle |  | 0 | CHF/kWh |  |  |  | (Teuerung berücksichtigt, exkl. Batterie)

## Berechnungen
Geldflusstabelle |  | HS |  | HS | HS | HS | HS |  | HS |  | HS |  |  | HS | HS |  | HS |  | HS |  | HS |  | HS |  | HS | HS |  |  |  |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |  | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | [8 empty] | HS | HS | [6 empty] | HS |  |  |  | HS |  | HS |  |  |  | HS |  | HS |  |  |  | HS
[31 empty] | Kontrollgänge | Audits / Sicherheitsnachweise | Überwachung | Administration | Datenverbindung | Betriebskosten ZEV (Administration und Abrechnung) | Betriebskosten LEG (Administration und Abrechnung) | Versicherung | Reparaturen | Reinigung Anlage | Grünbewuchs Pflege | Transformator | Dach- / Raummiete | Wechselrichteraustausch | Ersatz Batteriespeicher | Unterhaltskosten Batteriespeicher
Projektnummer: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektbezeichnung: | [11 empty] | , | [18 empty] | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME? | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1
[64 empty] | Wirtschaftlichkeit ohne Batteriespeicher | [5 empty] | Wirtschaftlichkeit mit Batteriespeicher | [5 empty] | Wirtschaftlichkeit nur Batteriespeicher
| Jahr | Jahr mit Lebensdauer | Jahr mit Lebensdauer Batterie | Jahr mit Erneuerung Batterie | Jahr Auszahlung Vergütung | Jahr Fremdkapital 1 PVA | Jahr Fremdkapital 2 PVA | Jahr Fremdkapital Batterie | Degradation PV- Anlage [% der Neuleistung] | Energieertrag [kWh] | Degradation Batterie [% der Neukapazität] | Batteriekapazität [kWh] | Erhöhung EV mit Batterie [%] | Eingelagerter Strom EV Batterie [kWh] | Verluste Speicher [kWh] | Energie aus Speicher [kWh] | Rückliefertarif mit Teuerung [CHF/kWh] | Abnahme-vergütung [CHF] | Tarif LEG mit Teuerung [CHF/kWh] | Vergütung Stromverkauf LEG inkl. Abrechnunggebühr [CHF] | eingesparter Bezug mit Teuerung [CHF/kWh] | eingesparter Bezug / Stromverkauf ZEV [CHF] | Leistungstarif mit Teuerung [CHF/kW/m] | Einsparung / PV Kosten ZEV Leistung [CHF] | Abrechnungsgebühren ZEV [CHF/kWh] | Grundkosten ZEV [CHF/Monat] | Abrechnungsgebühr ZEV mit Grundkosten [CHF] | eingesparter Bezug / Stromverkauf ZEV Batterie [CHF] | Einsparung / PV Kosten ZEV Leistung Batterie [CHF] | Kosten Energie für Ladung Batteriespeicher [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle [CHF] | Unterhaltskosten nach Wartungstabelle Summe [CHF] | Faktor Teuerung Unterhaltskosten [CHF] | Betrieb und Unterhalts- Kosten PVA [CHF] | Betriebs- und Abrechungs-kosten ZEV [CHF] | Betriebs- und Abrechungs-kosten LEG [CHF] | Betrieb und Unterhalts- Batteriespeicher [CHF] | MWSt- Umsatzsteuer [CHF] | MWSt- Abzug PVA Betrieb und Unterhalt [CHF] | MWSt- Abzug Batterie Betrieb und Unterhalt [CHF] | Auszahlung Vergütung [CHF] | Kapital EIV Für Verzinsung [CHF] | Verzinsung EIV [CHF] | Eigenkapitalkosten PVA (Verzinsung jährlich) Annuität [CHF] | Fremdkapital 1 PVA Annuität [CHF] | Fremdkapital 2 PVA Annuität [CHF] | Eigenkapitalkosten Batterie (Verzinsung jährlich) Annuität [CHF] | Fremdkapital 1 Batterie Annuität [CHF] | Cash Flow netto [CHF] | Cash Flow netto ohne Fremdk. [CHF] | Kapitalentwicklung Cash Flow netto [CHF] | Barwert Cash Flow netto NPV [CHF] | Kapitalentwicklung NPV [CHF] | Amortisationszeit ohne Speicher | Cash Flow netto [CHF] | Cash Flow netto ohne Fremdk. [CHF] | Kapitalentwicklung Cash Flow netto [CHF] | Barwert Cash Flow netto NPV [CHF] | Kapitalentwicklung NPV [CHF] | Amortisationszeit mit Speicher | Cash Flow netto [CHF] | Cash Flow netto ohne Fremdk. [CHF] | Kapitalentwicklung Cash Flow netto [CHF] | Barwert Cash Flow netto NPV [CHF] | Kapitalentwicklung NPV [CHF] | Amortisationszeit nur Speicher
| 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.096 |  | 0.096667 |  | 0.232 |  | 1.5 |  | 0 | 8 | [37 empty] | 0 | #NAME? |  | 0 |  |  | 0 | #NAME? |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 1 | TRUE | #NAME? | #NAME? | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.096 | 0 | 0.096667 | 0 | 0.232 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 1 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME?
| 2 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.996 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.0804 | 0 | 0.09715 | 0 | 0.23316 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME?
| 3 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.992 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.080802 | 0 | 0.097636 | 0 | 0.23433 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 8.0802 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 4 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.988 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.081206 | 0 | 0.098124 | 0 | 0.2355 | 0 | 1.5226 | 0 | 0 | 8.1206 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 5 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.984 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.081612 | 0 | 0.098615 | 0 | 0.23667 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 8.1612 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 6 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.98 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.08202 | 0 | 0.099108 | 0 | 0.23786 | 0 | 1.5379 | 0 | 0 | 8.202 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 7 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.976 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.08243 | 0 | 0.099603 | 0 | 0.23905 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 8 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.972 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.082842 | 0 | 0.1001 | 0 | 0.24024 | 0 | 1.5533 | 0 | 0 | 8.2842 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 9 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.968 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.083257 | 0 | 0.1006 | 0 | 0.24144 | 0 | 1.5611 | 0 | 0 | 8.3257 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 10 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.964 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.083673 | 0 | 0.1011 | 0 | 0.24265 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 8.3673 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 11 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.96 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.084091 | 0 | 0.10161 | 0 | 0.24386 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | 8.4091 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 12 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.956 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.084512 | 0 | 0.10212 | 0 | 0.24508 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 8.4512 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 13 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.952 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.084934 | 0 | 0.10263 | 0 | 0.24631 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 8.4934 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 14 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.948 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.085359 | 0 | 0.10314 | 0 | 0.24754 | 0 | 1.6005 | 0 | 0 | 8.5359 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 15 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.944 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.085786 | 0 | 0.10366 | 0 | 0.24878 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 8.5786 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 16 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.94 | 0 | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.086215 | 0 | 0.10418 | 0 | 0.25002 | 0 | 1.6165 | 0 | 0 | 8.6215 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 17 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.936 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.086646 | 0 | 0.1047 | 0 | 0.25127 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 8.6646 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 18 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.932 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.087079 | 0 | 0.10522 | 0 | 0.25253 | 0 | 1.6327 | 0 | 0 | 8.7079 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 19 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.928 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.087514 | 0 | 0.10575 | 0 | 0.25379 | 0 | 1.6409 | 0 | 0 | 8.7514 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 20 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.924 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.087952 | 0 | 0.10628 | 0 | 0.25506 | 0 | 1.6491 | 0 | 0 | 8.7952 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 21 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.92 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.088392 | 0 | 0.10681 | 0 | 0.25634 | 0 | 1.6573 | 0 | 0 | 8.8392 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 22 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.916 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.088834 | 0 | 0.10734 | 0 | 0.25762 | 0 | 1.6656 | 0 | 0 | 8.8834 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 23 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.912 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.089278 | 0 | 0.10788 | 0 | 0.25891 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 8.9278 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 24 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.908 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.089724 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.2602 | 0 | 1.6823 | 0 | 0 | 8.9724 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 25 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.904 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.090173 | 0 | 0.10896 | 0 | 0.2615 | 0 | 1.6907 | 0 | 0 | 9.0173 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 26 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.9 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.090624 | 0 | 0.1095 | 0 | 0.26281 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 9.0624 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 27 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.896 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.091077 | 0 | 0.11005 | 0 | 0.26412 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 9.1077 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 28 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.892 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.091532 | 0 | 0.1106 | 0 | 0.26544 | 0 | 1.7162 | 0 | 0 | 9.1532 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 29 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.888 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.09199 | 0 | 0.11115 | 0 | 0.26677 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 9.199 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 30 | TRUE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.884 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.09245 | 0 | 0.11171 | 0 | 0.2681 | 0 | 1.7334 | 0 | 0 | 9.245 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 31 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.88 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 32 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.876 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 33 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.872 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 34 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.868 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 35 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.864 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 36 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.86 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 37 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.856 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 38 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.852 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 39 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.848 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 40 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.844 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 41 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.84 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 42 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.836 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 43 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.832 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 44 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.828 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 45 | FALSE | #NAME? | #NAME? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.824 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [11 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | [12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Total | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2.5824 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #NAME? |  | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Æ | [8 empty] | 0 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.08608 | 0 |  | 0 | 0.24963 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #NAME? |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Erläuterungen
Erläuterungen zum Wirtschaftlichkeitsrechner für Photovoltaikanlagen
Begriff | Erklärung
Teuerungsrate | Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung über eine Laufzeit muss die Teuerung mit berücksichtigt werden. Zum einen unterliegen die anfangs angenommenen Betriebs- und Unterhaltskosten einer Teuerung über die Laufzeit. Zum anderen gibt es auch eine Preisentwicklung beim Wert der produzierten Energie. Dies wird mit einer jährlichen Teuerungsrate bei der Berechnung mitberücksichtigt.
Anlagen-Kategorie | Anlagen-Kategorie gemäss Energieförderungsverordnung: freistehend - Anlagen ohne konstruktive Verbindung zu Bauten - Beispiel: Anlage im Garten oder Brachland angebaut - Anlagen mit konstruktiver Verbindung zu Bauten und einzig der Stromproduktion dienend - Anlagen an Befestigungssystemen auf Flachdächern oder auf einem Ziegeldach montiert integriert - Anlagen, die in Bauten integriert sind und eine Doppelfunktion wahrnehmen - Photovoltaik-Module anstelle von Ziegeln oder Fassadenelementen, in Schallschutzwänden integriert
Anlagen-Nennleistung | Die DC-Nennleistung von Photovoltaikanlagen im Inbetriebnahmejahr wird mit der Masseinheit W (Watt Peak) oder kW angegeben und bezieht sich auf die Leistung bei international geltenden Standard-Testbedingungen (STC), die in etwa der maximalen Sonneneinstrahlung in der Schweiz entspricht. STC (standard test conditions): 25° Modultemperatur, 1000 W/m², Luftmasse 1.5
spezifischer Jahresenergieertrag | Der spezifische Jahresertrag einer Photovoltaikanlage ist der Ertrag an elektrischer Energie, der durch ein kW installierte Leistung an einem betrachteten Standort in einem Jahr erreicht werden kann. Ein typischer spezifischer Jahresertrag einer Photovoltaikanlage in der Schweiz beträgt ungefähr 920-950 kWh/kWp pro Jahr (bei Ausrichtung nach Süden und 20°-30° Neigung).
Speicherkapazität Batteriespeicher | Die Speicherkapazität eines Batteriespeichers bezeichnet die nutzbare Speicherkapazität im Inbetriebnahmejahr. 2nd Live Batteriespeicher haben entsprechend eine bereits reduzierte Nutzkapazität bei der Inbetriebnahme.
Degradation | Die Degradation (von lat. degradere „herabsetzen“) wird in der Photovoltaik die Leistungsminderung der Solarzellen über einen definierten Zeitraum bezeichnet. In den Kalkulationen wird beim Berechnen des mittleren Jahresenergieertrags und der Kapitalverzinsung die Degradation jeweils berücksichtigt. Ein Richtwert für die Degradation der Anlagen- Nennleistung liegt bei 0.6% / Jahr. Auch Batteriespeicher unterliegen einer Degradation der Speicherkapazität. Das Ende der Lebensdauer eines Batteriespeichers wird oft bei einer Degradation von 20% festgelegt. Die Degradation des Batteriespeichers reduziert auch die Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils durch die Batterie. Dies wird in der Berechnung der Wirtschaftlichkeit entsprechend berücksichtigt.
Lebensdauer | Die Lebensdauer einer PV- Anlage wird meist an der Lebensdauer der PV- Module festgelegt. Der Ersatz von Komponenten mit tieferer Lebensdauer (wie z.B. der Wechselrichter) werden in den Betriebs- und Unterhaltskosten berücksichtigt. Batteriespeicher weisen meist eine geringere Lebensdauer auf als die PV- Anlage. Soll die PV- Anlage über die gesamte Lebensdauer mit einer Batterie betrieben werden, ist ein Ersatz des Batteriespeichers bei den Unterhaltskosten einzuplanen. Mit dem Ersatz des Batteriespeichers wird die Lebensdauer des Batteriespeichers automatisch verlängert (bis maximal der Anlagenlebensdauer der PV- Anlage).
Eigenverbrauch am Ort der Produktion | Eigenverbrauch gilt am Ort der Produktion. Dieser kann entweder mit einem Endverrbaucher gemacht werden oder es gibt einen Zusammenschluss von Verbrauchern zum Eigenverbrauch. Beim Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) schliessen sich mehrere Verbraucher zusammen und verbrauchen den Solarstrom ohne Nutzung ves öffentlichen Stromnetzes. Die Netznutzungsgebühren und Abgaben können entsprechend eingespart werden. Sind Mieter im ZEV integriert, wird der Solarstromtarif (inkl. Abrechnungskosten) meist auf 80% des Stromtarifs (Energie und Netznutzung) des Mieters ohne ZEV festgelegt. Als weiteres Modell gilt auch das Praxismodell von Verteilnetzbetreibern (VNB) als Eigenverbrauch am Ort der Produktion und kann bei der Berechnung wie eine ZEV behandelt werden. Im Praxismodell VNB gelten keine Mieterschutzbestimmungen und der Solarstromtarif kann beliebig festgelegt werden.
Abrechnungskosten / Betriebskosten ZEV | Für die Abrechnung des Solarstroms in der ZEV können auf den Solarstromtarif zusätzlich Abrechnungskosten erhoben werden. Diese werden entweder pro kWh Eigenverbrauch oder als Pauschale pro Verbraucher abgerechnet. Den zusätzlichen Einnahmen über die Abrechnungskosten der ZEV stehen die Betriebskosten ZEV bei den Unterhaltskosten gegenüber. Diese beinhalten alle externen Kosten wie Softwarelizenz, Zählereichung etc., welche für die Messung und Abrechnung des ZEV anfallen. Diese werden separat unter den Betriebskosten erfasst.
Eigenverbrauchsanteil | Der Eigenverbrauchsanteil gibt an, welcher Anteil der von der Photovoltaikanlage erzeugten Energie selbst genutzt (ins gemessene Netz eingespiesen) und nicht verkauft wird. Beispiele zum Eigenverbrauchsanteil: - ca. 15-20% ohne Berücksichtigung des täglichen Solarstrom-Produktionsverlaufs - ca. 30-40% bei Berücksichtung des täglichen Solarstrom-Produktionsverlaufs - bis ca. 80% mit Hilfe von elektronischen Schaltgeräten, die den zeitlichen Stromverbrauch dem täglichen Solarstrom-Produktionsverlaufs anpassen (Smart Metering) Die Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils durch den Batteriespeicher wird separat angegeben und in den Berechnungen berücksichtigt.
ersetzter Bezugstarif | Wird der Solarstrom am Ort der Produktion direkt selber verbraucht, kann die PV- Anlage mit den Einsparungen aus dem Stromeinkauf vom Energieversorgungsunternehmen amortisiert werden. Die Einsparungen beziehen sich auf den Tarif für Energie, Netznutzung und zusätzliche Abgaben. Die Berechnung bzw. Festlegung des mittleren, allenfalls gewichteten Bezugstarifs je nach Saison und Uhrzeit erfolgt nach Einschätzung des Nutzes, bzw. anhand der Anforderungen des Anlagenbetreibers. Es handelt sich um eine Einschätzung über die gesamte Betriebsdauer der Anlage, wobei die Teuerung im Rechner separat berücksichtigt wird.
PV- Stromtarif ZEV | In einem ZEV profitieren die Endverbraucher von der Einsparung. Der Solarstrom kann entsprechend intern zum PV-Stromtarif ZEV weiterverrechnet werden. Insbesondere bei Mietverhältnissen sind die entsprechenden Mieterschutzbestimmungen zu beachten. Ohne weitere Nachweise wird der interne PV- Stromtarif ZEV meist bei 80% des ersetzten Bezugstarifs des Mieters (abzgl. der Abrechnungskosten) festgelegt. Die Abrechnungskosten werden separat verrechnet und werden im Wirtschaftlichkeitsrechner berücksichtigt.
Praxismodell VNB | Beim Praxismodell VNB wird der gesamte Solarstrom dem Verteilnetzbetreiber verkauft. Der direkt vor Ort verbrauchte Solarstrom (Eigenverbrauch) wird dabei vom VNB zu einer höheren Abnahmevergütung abzgl. einer Dienstleistungsgebühr vergütet. Der Überschuss wird mit der normalen Abnahmevergütung ausbezahlt. Dieses Modell kann im Rechner mit dem normalen Eigenverbrauch berechnet werden.
Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) | Der nicht als Eigenverbrauch am Ort der Produktion verbrauchte Strom kann entweder an den Verteilnetzbetreiber verkauft werden (Rücklieferung), oder ab 2026 in einer Lokalen Elektrizitätsgemeinschaft zu einem reduzierten Netztarif an Verbraucher im selben Netzgebiet und der gleichen Gemeinde verkauft werden.
Anteil Stromverkauf LEG | Der Stromverkauf in der LEG entspricht einem Anteil der Stromproduktion nach Abzug des Eigenverbrauchs. Der Anteil des Stromverkaufs in der LEG wird in % der Gesamtproduktionsmenge festgelegt.
Abnahmevergütung | Der Solarstrom, der nicht im Eigenverbrauch verbraucht oder im ZEV verkauft wird, wird ins Stromnetz verkauft. Dies erfolgt meist über das lokale Energieversorgungsunternehmen oder alternativ über einen Stromhändler. Wird eine Photovoltaikanlage ohne Eigenverbrauch betrieben, wird die gesamte Energie an das lokale Stromnetz abgeben. Künftig werden die Abnahmevergütungen dynamisch erhoben, dies kann sich auf saisonale Unterschiede beschränken oder sogar von der Tageszeit abhängig gemacht werden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung hat eine Jahresauflösung. Die eingesetzte Abnahmevergütung muss also saisonal und zeitlich auf das zu erwartende Rücklieferprofil gewichtet und gemittelt werden. Wird das Förderungsmodell der gleitenden Marktprämie gewählt, ist ein entsprechend gewichteter und gemittelter Markttarif als Rückliefertarif zu verwenden.
Leistungsspitzen/ Leistungskosten | Die Photovoltaikanlage beeinflusst auch die Leistungsspitze des Elektrizitätsbezugs vom Netzbetreiber. Die Absenkung der Leistungsspitzen durch die PV- Anlage kann entsprechend auch weiterverrechnet werden. Die meisten Netzbetreiber erheben Leistungskosten erst ab einer gewissen Grösse der Verbraucher. Bei einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch gilt man als ein Verbraucher gegenüber dem Netzbetreiber und erreicht diese Schwelle entsprechend schneller. Die Leistungskosten werden meist monatlich auf die maximale mittlere Leistung in 15 Minuten erhoben. Die mögliche Einsparung der Leistungsspitzen betrifft also die Summe der Einsparungen über ein ganzes Jahr. Die mögliche Einsparung der Leistungsspitzen ist insbesondre beim Einsatz eines Batteriespeichers relevant. Dieser kann sogar in der Funktion so programmiert werden, dass die Reduktion der Leistungsspitzen optimiert wird.
Förderung | Die Förderung auf die Investitionssumme beinhaltet die nationale Förderung des Bundes über Pronovo (Einmalvergütung) und weitere direkte Förderungen von Kanton oder Gemeinde. Die Förderung durch Pronovo kann im Tarifrechner von Pronovo Online berechnet werden. Die einzelnen Boni werden separat eingegeben. Für die Auszahlungsfrist der Förderung durch Pronovo kann das Auszahlungsjahr eingegeben werden. Die sonstige Förderung sowie auch allfällige steuerliche Einsparungen durch Abzüge werden direkt von der Investitionssumme abgezogen.
Investitionskosten PVA | Die Investitionskosten umfassen alle für die Realisierung benötigten Investitionskosten. Als Richtwert werden die Kosten aus der aktuellen Preisbeobachtungsstudie des Bundesamts für Energie herangezogen. Zusätzliche Kosten z.B. für das Einrichten eines Zusammenschluss zum Eigenverbrauch werden ebenfalls den Investitionskosten der PV- Anlage angerechnet. "Sowiesokosten", wie beispielsweise die Kosten für ein Gerüst, das für die Dachsanierung nötig war, oder Kosten für die Installation einer permanenten Dachsicherheit, werden vor der Eingabe von den Investitionskosten abgezogen.
Abzug Funktion Gebäudehülle | Für integrierte Solaranlagen, die zusätzliche Funktionen der Gebäudehülle übernehmen, kann bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit die zusätzliche Funktion der Solaranlage von den Investitionskosten abgezogen werden. Meist werden dazu die Kosten für eine alternative Fassaden- oder Dacheindeckung berechnet und von der Gesamtinvestition der PV- Anlage abgezogen. Die Eingabe erfolgt in CHF/m2. Da PV-Module als hochwertiges Material gelten sollte als Alternative ebenfalls ein hochwertiges Material berechnet werden.
Investitionskosten Batteriespeicher | Die Investitionskosten umfassen alle für die Realisierung benötigten Investitionskosten. Wird der Batteriespeicher für einen Backup- bzw. Notstrombetrieb zusätzlich grösser dimensioniert, können diese Kosten nicht über den Betriebsfall Eigenverbrauchsoptimierung amortisiert werden. Entsprechend wird der Wert Funktion Notstrom von den Investitionskosten zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit subtrahiert.
Kalkulationszinssatz Eigenkapital (p.a. nominal) | Mit Hilfe des Kalkulationszinssatzes wird der Preis für das Eigenkapital in die Kalkulation mit eingerechnet. Die Höhe des Zinssatzes entspricht der Rendite einer alternativen Finanzanlage. p.a.: per annum ("pro Jahr") nominal: Der Nominalzins ist der Zins, den man für einen Kredit oder ein Darlehen zahlen muss. Darin sind keine Bearbeitungsgebühren sowie weitere anfallende Kosten berücksichtigt.
Fremdkapital | Zusätzlich zum Eigenkapital kann auch Fremdkapital mit unterschiedlichen Zinssätzen und Laufzeiten bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt werden. Wird Fremdkapital eingesetzt wird im Bericht sowohl die Projekt- als auch die Eigenkapitalrendite berechnet und angezeigt.
Betriebs- und Unterhaltskosten | Für die Wartungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten sind Rückstellungen vorzunehmen. Entweder wird pro produzierte kWh ein fixer Betrag als Rückstellung berücksichtigt. Für die Festlegung des Betrags müssen mindestens folgende Punkte berücksichtigt werden. - allgemeine Wartung der PV-Anlage - Reinigung der Module - Fernüberwachung - Service und Instandhaltung der Wechselrichter - allenfalls Service-Vertrag Für eine genauere Kalkulation können in einer Wartungstabelle die einzelnen Kosten und deren Regelmässigkeit eingegeben werden. in der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden die Kosten anhand deren Regelmässigkeit berücksichtigt. Wechselrichter und Batteriespeicher weisen eine wesentlich geringere Lebensdauer als die PV- Anlage auf. Entsprechend muss deren Ersatz bei den Betriebs- und Unterhaltskosten berücksichtigt werden.
Gestehungskosten | Die Gestehungskosten werden aus allen Kosten für Kapital, Betrieb und Unterhalt, Mehrwertsteuer über die Anlagenlebensdauer ermittelt, dividiert durch den Gesamtenergieertrag inkl. Degradation.
Payback | Die Paybackdauer gibt an, nach welcher Zeit der Kapitaleinsatz für die Investition aus den direkten Erträgen wieder zurückgewonnen ist. Die Kapitalkosten werden dabei berücksichtigt.
Kapitalwert (NPV) | = Net Present Value (oder Nettobarwert, Discounted Cash Flow, Nettogegenwartswert, Barwert aller Zahlungen) Der Kapitalwert zum Zeitpunkt 0 ist die Summe aller mit dem Kalkulationszinssatz abgezinsten Zahlungen (Ein- und Auszahlungen). Der Kapitalwert dient u. a. der Beurteilung von Investitionsobjekten. Der Kalkulationszinssatz (Verzinsung des Investitionsprojekts) wird in der Höhe einer alternativen Investitions-Rendite angegeben. (siehe Zinssatz Eigenkapital) Ist der Kapitalwert positiv, ist die Investition gegenüber einer alternativen Investition mit dem eingesetzten Kalkulationszinssatz sehr vorteilhaft.
Annuität | Die Annuität (Annuitätsfaktor) ist ein Rechenwert zur Berechnung von jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen der Investition und wird zur Berechnung der Kapitalverzinsung verwendet. -> siehe auch Tilgung, Amortisation
Projektrendite | Die Projektrendite gibt Auskunft über die projektspezifische Rendite. Dies bedeutet, dass in dieser Kennzahl keine Rücksicht auf die Finanzierungsstruktur genommen wird. Es wird von einer 100-prozentigen Eigenkapitalfinanzierung ausgegangen. Sie wird mit Hilfe des internen Zinssatzes (IRR) berechnet.
Eigenkapitalrendite | Die Eigenkapitalrendite zeigt die Verzinsung des Eigenkapitals an und dient als Indikator für die Rentabilität der eigenen Investition. Dabei wird die Finanzierungsstruktur mit berücksichtigt und nur die Rendite des eigenen Kapitals berechnet. Durch den sogenannten Leverage-Effekt (Hebelwirkung) können dabei hohe Eigenkapitalrenditen entstehen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da der Einsatz von Fremdkapital zur Finanzierung entsprechend auch ein wesentlich höheres Risiko mit sich bringen kann.
Ø Nettoertrag | Durchschnittlicher Ertrag aus Eigenverbrauch, LEG und Abnahmevergütung minus Kapital-, Betriebs- und Unterhaltskosten.
Tilgung, Amortisation | Eine Tilgung ist die Rückzahlung einer langfristigen Schuld in Form von Teilbeträgen. Diesem Wirtschaftlichkeits-Rechner liegt das Annuitätenmodell zugrunde, bei welchem die Summe aus Zins und Tilgungszahlungen (Annuität) in den einzelnen Perioden der Laufzeit konstant bleibt. Die Höhe der Annuität wird finanzmathematisch so ermittelt, dass die Summe der Tilgungen und die jeweiligen Zinsen auf die Restschuld das Darlehen über die vereinbarte Laufzeit hinweg genau tilgen.
Zinssatz (p.a. nominal) | Der Zinssatz ist der in Prozent ausgedrückte Preis für geliehenes Kapital, also der Zins als Prozentangabe. p.a.: per annum ("pro Jahr") nominal: Der Nominalzins ist der Zins, den man für einen Kredit oder ein Darlehen zahlen muss. Darin sind keine Bearbeitungsgebühren sowie weitere anfallende Kosten berücksichtigt.
Geldflussplan | Im Geldflussplan werden die jährlichen Kapitalflüsse aufgezeigt. Die Kapitalflüsse setzten sich zusammen aus Einnahmen abzüglich Ausgaben. Je nach Intervallen bei den Betriebs- und Unterhaltskosten kann es auch Jahre mit negativen Kapitalflüssen geben. Zudem wird die Kapitalentwicklung netto (Cash Flow netto) und die Kapitalentwicklung NPV mit dem angegebenen Kalkulationszinssatz des Eigenkapitals dargestellt.
Sensitivitätsanalyse | Für die Sensitivitätsanalysen werden jeweils zwei Parameter in einer Matrix variiert und der Einfluss auf die Rendite dargestellt. Dabei wird die Wirtschaftlichkeitsrechnung für jedes Wertepaar neu berechnet. Bei einer Wirtschaftlichkeitsberechnung über eine lange Laufzeit werden immer gewisse Vereinfachungen gemacht und Annahmen getroffen. Mit der Sensitivitätsanalyse können kritische Parameter identifiziert werden, die gegebenenfalls noch genauer analysiert werden müssen.

## Versionierung
Versionierung und Anpassungen vom Wirtschaftlichkeitsrechner für Photovoltaikanlagen | Hilfsspalte
aktuelle Version: |  | V2.4
Version |  | Beschreibung der Anpassung
V2.0 | 1 | Veröffentlichung neuer Wirtschaftlichkeitsrechner Swissolar | 2025-06-11
V2.1 | 1 | Fehlerkorrektur Berechnung Abnahmevergütung ohne LEG | 2025-06-26
V2.2 | 1 | Präzisierung Berechnung Unterhaltskosten, Korrektes Einblenden von ZEV und LEG Betriebskosten | 2025-06-30
V2.3 | 1 | Behebung von Schriftfehlern und fehlerhaften Bezügen | 2025-07-08
V2.4 | 1 | Defaultwerte BUK Preis pro kWh, Einfügung Anteile Solarstrom in kWh, Aktualisierung Preisbeobachtungsstudie, Anpassung Darstellung ZEV, BUK ZEV und LEG nach oben transferiert, Bericht für Eingabe 0 kWp optimiert. | 2025-07-17

## Listen (hidden)
Auswahllisten Dropdown Menues
Art Unterhaltskosten | MWSt. | Anlagekategorie | Speicher Arten | Ja/Nein | LEG | Beispiele
Preis pro kWh | MWSt. pflichtig | Dach integriert | Lithium-Ionen LFP | JA | NE 5 | Beispiel 1
Wartungstabelle | nicht MWSt. pflichtig | Dach angebaut | Lithium-Ionen NMC | NEIN | NE 7 | Beispiel 2
|  | Fassade integriert | Lithium-Ionen NCA |  | NE 5 & 7 | Beispiel 3
|  | Fassade angebaut | Lithium-Ionen LTO |  |  | Beispiel 4
|  | kombiniert | Natrium-Ionen |  |  | Beispiel 5
|  | freistehend | Blei-Säure AGM |  |  | Beispiel 6
Beispiel 7
Beispiel 8